## Sheet1
Posición | Orden dentro de la lista | Cod. cable | Sección | Longitud | Marcado | Cable / Marca | De Elemento | De Punto Conexión | De Terminal | De Manguito | De Marca | Para Elemento | Para Punto Conexión | Para Terminal | Observaciones | De Elemento etiquetas
001 | 1 | 640C10008A | 10 | 6.8 | SI | 214 | F14 | 1 | H0079913 | 649D10016 | 214 | X1 | A1 | 641M10235 | PASAR CABLE POR CT1 | F14
002 | 2 | 640C10008A | 10 | 6.8 | SI | 215 | F14 | 3 | H0079913 | 649D10016 | 215 | X1 | A2 | 641M10235 |  | F14
003 | 3 | 640C10008A | 10 | 6.8 | SI | 216 | F14 | 5 | H0079913 | 649D10016 | 216 | X1 | B1 | 641M10235 |  | F14
004 | 4 |  |  | 0 |  |  | F14 | 1 | S/T | S/M |  | F5 | 1 | S/T | BUSBAR | F14
005 | 5 |  |  | 0 |  |  | F14 | 3 | S/T | S/M |  | F5 | 3 | S/T | BUSBAR | F14
006 | 6 |  |  | 0 |  |  | F14 | 5 | S/T | S/M |  | F5 | 5 | S/T | BUSBAR | F14
007 | 7 |  |  | 0 |  |  | F5 | 1 | S/T | S/M |  | F1 | 1 | S/T | BUSBAR | F5
008 | 8 |  |  | 0 |  |  | F5 | 3 | S/T | S/M |  | F1 | 3 | S/T | BUSBAR | F5
009 | 9 |  |  | 0 |  |  | F5 | 5 | S/T | S/M |  | F1 | 5 | S/T | BUSBAR | F5
010 | 10 | 640C10022A | 2,5 | 0.22 | SI | 401 | F1 | 2 | 641H10020 | 649D10014 | 401 | F1 | C2 | 641H10020 |  | F1
011 | 11 | 640C10006A | 4 | 0.25 | SI | 401 | F1 | 2 | H0124832 | 649D10014 | 401 | Q2 | 1* | H0256028 | VAN 2 CABLES | F1
012 | 12 | 640C10006A | 4 | 0.25 | SI | 402 | F1 | 4 | H0124832 | 649D10014 | 402 | Q2 | 3* | H0256028 |  | F1
013 | 13 | 640C10006A | 4 | 0.25 | SI | 403 | F1 | 6 | H0124832 | 649D10014 | 403 | Q2 | 5* | H0256028 |  | F1
014 | 14 | 640C10022A | 2,5 | 3.2 | SI | 404 | F1 | C1 | 641H10020 | 649D10014 | 404 | B5S | 1 II | S/T |  | F1
015 | 15 | 640C10022A | 2,5 | 0.35 | SI | 401 | Q2 | 1* | 641H10002 | 649D10014 | 401 | Q4 | 1 | 641H10002 |  | Q2
016 | 16 | 640C10022A | 2,5 | 0.35 | SI | 402 | Q2 | 3* | 641H10002 | 649D10014 | 402 | Q4 | 3 | 641H10002 |  | Q2
017 | 17 | 640C10022A | 2,5 | 0.35 | SI | 403 | Q2 | 5* | 641H10002 | 649D10014 | 403 | Q4 | 5 | 641H10002 |  | Q2
018 | 18 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 712 | F5 | 2 | 641H10020 | 649D10014 | 712 | Q7 | 1 | 641H10002 |  | F5
019 | 19 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 713 | F5 | 4 | 641H10020 | 649D10014 | 713 | Q7 | 3 | 641H10002 |  | F5
020 | 20 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 714 | F5 | 6 | 641H10020 | 649D10014 | 714 | Q7 | 5 | 641H10002 |  | F5
021 | 21 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 812 | F14 | 2 | 641H10020 | 649D10014 | 812 | Q9 | 1 | 641H10002 |  | F14
022 | 22 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 813 | F14 | 4 | 641H10020 | 649D10014 | 813 | Q9 | 3 | 641H10002 |  | F14
023 | 23 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 814 | F14 | 6 | 641H10020 | 649D10014 | 814 | Q9 | 5 | 641H10002 |  | F14
024 | 24 | 640C10008A | 10 | 6.8 | SI | 217 | F15 | 1 | H0079913 | 649D10016 | 217 | X1 | C1 | 641M10235 | PASAR CABLE POR CT2 | F15
025 | 25 | 640C10008A | 10 | 6.8 | SI | 218 | F15 | 3 | H0079913 | 649D10016 | 218 | X1 | C2 | 641M10235 |  | F15
026 | 26 | 640C10008A | 10 | 6.8 | SI | 219 | F15 | 5 | H0079913 | 649D10016 | 219 | X1 | D1 | 641M10235 |  | F15
027 | 27 |  |  | 0 |  |  | F15 | 1 | S/T | S/M |  | F6 | 1 | S/T | BUSBAR | F15
028 | 28 |  |  | 0 |  |  | F15 | 3 | S/T | S/M |  | F6 | 3 | S/T | BUSBAR | F15
029 | 29 |  |  | 0 |  |  | F15 | 5 | S/T | S/M |  | F6 | 5 | S/T | BUSBAR | F15
030 | 30 |  |  | 0 |  |  | F6 | 1 | S/T | S/M |  | F2 | 1 | S/T | BUSBAR | F6
031 | 31 |  |  | 0 |  |  | F6 | 3 | S/T | S/M |  | F2 | 3 | S/T | BUSBAR | F6
032 | 32 |  |  | 0 |  |  | F6 | 5 | S/T | S/M |  | F2 | 5 | S/T | BUSBAR | F6
033 | 33 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 501 | F2 | 2 | 641H10020 | 649D10014 | 501 | F2 | C2 | 641H10020 |  | F2
034 | 34 | 640C10022A | 2,5 | 0.35 | SI | 501 | F2 | 2 | 641H10020 | 649D10014 | 501 | Q1 | 1* | 641H10002 |  | F2
035 | 35 | 640C10022A | 2,5 | 0.35 | SI | 502 | F2 | 4 | 641H10020 | 649D10014 | 502 | Q1 | 3* | 641H10002 |  | F2
036 | 36 | 640C10022A | 2,5 | 0.35 | SI | 503 | F2 | 6 | 641H10020 | 649D10014 | 503 | Q1 | 5* | 641H10002 |  | F2
037 | 37 | 640C10022A | 2,5 | 4.5 | SI | 504 | F2 | C1 | 641H10020 | 649D10014 | 504 | B5I | 1 II | S/T |  | F2
038 | 38 | 640C10022A | 2,5 | 0.3 | SI | 501 | Q1 | 1* | 641H10002 | 649D10014 | 501 | Q3 | 1 | 641H10002 |  | Q1
039 | 39 | 640C10022A | 2,5 | 0.3 | SI | 502 | Q1 | 3* | 641H10002 | 649D10014 | 502 | Q3 | 3 | 641H10002 |  | Q1
040 | 40 | 640C10022A | 2,5 | 0.3 | SI | 503 | Q1 | 5* | 641H10002 | 649D10014 | 503 | Q3 | 5 | 641H10002 |  | Q1
041 | 41 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 715 | F6 | 2 | 641H10020 | 649D10014 | 715 | Q8 | 1 | 641H10002 |  | F6
042 | 42 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 716 | F6 | 4 | 641H10020 | 649D10014 | 716 | Q8 | 3 | 641H10002 |  | F6
043 | 43 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 717 | F6 | 6 | 641H10020 | 649D10014 | 717 | Q8 | 5 | 641H10002 |  | F6
044 | 44 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 816 | F15 | 2 | 641H10020 | 649D10014 | 816 | Q10 | 1 | 641H10002 |  | F15
045 | 45 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 817 | F15 | 4 | 641H10020 | 649D10014 | 817 | Q10 | 3 | 641H10002 |  | F15
046 | 46 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 818 | F15 | 6 | 641H10020 | 649D10014 | 818 | Q10 | 5 | 641H10002 |  | F15
047 | 47 | 640C10040A | 6 | 6.8 | SI | 220 | F3 | 1 | 641H10054 | 649D10015 | 220 | X1 | E1 | 641M10268 | PASAR CABLE POR CT3 | F3
048 | 48 | 640C10040A | 6 | 6.8 | SI | 221 | F3 | 3 | 641H10054 | 649D10015 | 221 | X1 | E2 | 641M10268 |  | F3
049 | 49 | 640C10040A | 6 | 6.8 | SI | 222 | F3 | 5 | 641H10054 | 649D10015 | 222 | X1 | F1 | 641M10268 |  | F3
050 | 50 |  |  | 0 |  |  | F3 | 1 | S/T | S/M |  | F9 | 1 | S/T | BUSBAR | F3
051 | 51 |  |  | 0 |  |  | F3 | 3 | S/T | S/M |  | F9 | 3 | S/T | BUSBAR | F3
052 | 52 |  |  | 0 |  |  | F3 | 5 | S/T | S/M |  | F9 | 5 | S/T | BUSBAR | F3
053 | 53 |  |  | 0 |  |  | F9 | 1 | S/T | S/M |  | F10 | 1 | S/T | BUSBAR | F9
054 | 54 |  |  | 0 |  |  | F9 | 3 | S/T | S/M |  | F10 | 3 | S/T | BUSBAR | F9
055 | 55 |  |  | 0 |  |  | F9 | 5 | S/T | S/M |  | F10 | 5 | S/T | BUSBAR | F9
056 | 56 |  |  | 0 |  |  | F10 | 1 | S/T | S/M |  | F18 | 1 | S/T | BUSBAR | F10
057 | 57 |  |  | 0 |  |  | F10 | 3 | S/T | S/M |  | F18 | 3 | S/T | BUSBAR | F10
058 | 58 |  |  | 0 |  |  | F10 | 5 | S/T | S/M |  | F18 | 5 | S/T | BUSBAR | F10
059 | 59 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 220 | F18 | 1 | 641H10020 | 649D10014 | 220 | F4 | 1 | 641H10020 |  | F18
060 | 60 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 221 | F18 | 3 | 641H10020 | 649D10014 | 221 | F4 | 3 | 641H10020 |  | F18
061 | 61 | 640C10022A | 2,5 | 0.2 | SI | 222 | F18 | 5 | 641H10020 | 649D10014 | 222 | F4 | 5 | 641H10020 |  | F18
062 | 62 |  |  | 0 |  |  | F4 | 1 | S/T | S/M |  | F12 | 1 | S/T | BUSBAR | F4
063 | 63 |  |  | 0 |  |  | F4 | 3 | S/T | S/M |  | F12 | 3 | S/T | BUSBAR | F4
064 | 64 |  |  | 0 |  |  | F4 | 5 | S/T | S/M |  | F12 | 5 | S/T | BUSBAR | F4
065 | 65 |  |  | 0 |  |  | F12 | 1 | S/T | S/M |  | F13 | 1 | S/T | BUSBAR | F12
066 | 66 |  |  | 0 |  |  | F12 | 3 | S/T | S/M |  | F13 | 3 | S/T | BUSBAR | F12
067 | 67 |  |  | 0 |  |  | F12 | 5 | S/T | S/M |  | F13 | 5 | S/T | BUSBAR | F12
068 | 68 |  |  | 0 |  |  | F13 | 1 | S/T | S/M |  | F17 | 1 | S/T | BUSBAR | F13
069 | 69 |  |  | 0 |  |  | F13 | 3 | S/T | S/M |  | F17 | 3 | S/T | BUSBAR | F13
070 | 70 |  |  | 0 |  |  | F13 | 5 | S/T | S/M |  | F17 | 5 | S/T | BUSBAR | F13
071 | 71 | 640C10021A | 1,5 | 0.13 | SI | 607 | F3 | 2 | 641H10039 | 649D10014 | 607 | F3 | C2 | 641H10069 |  | F3
072 | 72 | 640C10021A | 1,5 | 0.7 | SI | 607 | F3 | 2 | 641H10039 | 649D10014 | 607 | Q5 | 1 | 641H10001 |  | F3
073 | 73 | 640C10021A | 1,5 | 0.7 | SI | 608. | F3 | 4 | 641H10039 | 649D10014 | 608. | Q5 | 3 | 641H10001 |  | F3
074 | 74 | 640C10021A | 1,5 | 0.7 | SI | 609 | F3 | 6 | 641H10039 | 649D10014 | 609 | Q5 | 5 | 641H10001 |  | F3
075 | 75 | 640C10025A | 1 | 0.8 | SI | 1201 | F9 | 2 | 641H10039 | 649D10014 | 1201 | Q11 | 1 | 641H10001 |  | F9
076 | 76 | 640C10025A | 1 | 0.8 | SI | 1202 | F9 | 4 | 641H10039 | 649D10014 | 1202 | Q11 | 3 | 641H10001 |  | F9
077 | 77 | 640C10025A | 1 | 0.8 | SI | 1203 | F9 | 6 | 641H10039 | 649D10014 | 1203 | Q11 | 5 | 641H10001 |  | F9
078 | 78 | 640C10025A | 1 | 0.9 | SI | 1301 | F10 | 2 | 641H10039 | 649D10014 | 1301 | Q13 | 1 | 641H10001 |  | F10
079 | 79 | 640C10025A | 1 | 0.9 | SI | 1302 | F10 | 4 | 641H10039 | 649D10014 | 1302 | Q13 | 3 | 641H10001 |  | F10
080 | 80 | 640C10025A | 1 | 0.9 | SI | 1303 | F10 | 6 | 641H10039 | 649D10014 | 1303 | Q13 | 5 | 641H10001 |  | F10
081 | 81 | 640C10022A | 2,5 | 0.8 | SI | 1400-1 | F18 | 2 | 641H10020 | 649D10014 | 1400-1 | Q18 | 1 | 641H10002 |  | F18
082 | 82 | 640C10022A | 2,5 | 0.8 | SI | 1400-2 | F18 | 4 | 641H10020 | 649D10014 | 1400-2 | Q18 | 3 | 641H10002 |  | F18
083 | 83 | 640C10022A | 2,5 | 0.8 | SI | 1400-3 | F18 | 6 | 641H10020 | 649D10014 | 1400-3 | Q18 | 5 | 641H10002 |  | F18
084 | 84 | 640C10021A | 1,5 | 0.15 | SI | 614 | F4 | 2 | 641H10039 | 649D10014 | 614 | F4 | C2 | 641H10069 |  | F4
085 | 85 | 640C10021A | 1,5 | 1.2 | SI | 614 | F4 | 2 | 641H10039 | 649D10014 | 614 | Q6 | 1 | 641H10001 |  | F4
086 | 86 | 640C10021A | 1,5 | 1.2 | SI | 615 | F4 | 4 | 641H10039 | 649D10014 | 615 | Q6 | 3 | 641H10001 |  | F4
087 | 87 | 640C10021A | 1,5 | 1.2 | SI | 616 | F4 | 6 | 641H10039 | 649D10014 | 616 | Q6 | 5 | 641H10001 |  | F4
088 | 88 | 640C10025A | 1 | 1.1 | SI | 1601 | F12 | 2 | 641H10039 | 649D10014 | 1601 | Q16 | 1 | 641H10001 |  | F12
089 | 89 | 640C10025A | 1 | 1.1 | SI | 1602 | F12 | 4 | 641H10039 | 649D10014 | 1602 | Q16 | 3 | 641H10001 |  | F12
090 | 90 | 640C10025A | 1 | 1.1 | SI | 1603 | F12 | 6 | 641H10039 | 649D10014 | 1603 | Q16 | 5 | 641H10001 |  | F12
091 | 91 | 640C10025A | 1 | 1.3 | SI | 1701 | F13 | 2 | 641H10039 | 649D10014 | 1701 | Q17 | 1 | 641H10001 |  | F13
092 | 92 | 640C10025A | 1 | 1.3 | SI | 1702 | F13 | 4 | 641H10039 | 649D10014 | 1702 | Q17 | 3 | 641H10001 |  | F13
093 | 93 | 640C10025A | 1 | 1.3 | SI | 1703 | F13 | 6 | 641H10039 | 649D10014 | 1703 | Q17 | 5 | 641H10001 |  | F13
094 | 94 | 640C10025A | 1 | 1.4 | SI | 1901 | F17 | 2 | 641H10039 | 649D10014 | 1901 | Q21 | 1 | 641H10001 |  | F17
095 | 95 | 640C10025A | 1 | 1.4 | SI | 1902 | F17 | 4 | 641H10039 | 649D10014 | 1902 | Q21 | 3 | 641H10001 |  | F17
096 | 96 | 640C10025A | 1 | 1.4 | SI | 1903 | F17 | 6 | 641H10039 | 649D10014 | 1903 | Q21 | 5 | 641H10001 |  | F17
097 | 97 |  |  | 0 |  | RED | CT1 |  | S/T | 649D10014 | RED | A1 | X3-1 | 641H10056 |  | CT1
098 | 98 |  |  | 0 |  | BLACK | CT1 |  | S/T | 649D10014 | BLACK | A1 | X3-2 | 641H10056 |  | CT1
099 | 99 |  |  | 0 |  | RED | CT2 |  | S/T | 649D10014 | RED | A1 | X4-1 | 641H10056 |  | CT2
100 | 100 |  |  | 0 |  | BLACK | CT2 |  | S/T | 649D10014 | BLACK | A1 | X4-2 | 641H10056 |  | CT2
101 | 101 |  |  | 0 |  | RED | CT3 |  | S/T | 649D10014 | RED | A1 | X1-1 | 641H10056 |  | CT3
102 | 102 |  |  | 0 |  | BLACK | CT3 |  | S/T | 649D10014 | BLACK | A1 | X1-2 | 641H10056 |  | CT3
103 | 103 | 640C10022A | 2,5 | 4.2 | SI | 431 | Q1 | 2 | 641H10002 | 649D10015 | 431 | TB3 | 12 | S/T |  | Q1
104 | 104 | 640C10022A | 2,5 | 4.2 | SI | 432 | Q1 | 4 | 641H10002 | 649D10015 | 432 | TB3 | 13 | S/T |  | Q1
105 | 105 | 640C10022A | 2,5 | 4.2 | SI | 433 | Q1 | 6 | 641H10002 | 649D10015 | 433 | TB3 | 14 | S/T |  | Q1
106 | 106 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 718-1 | Q7 | 2 | 641H10002 | 649D10014 | 718-1 | CM1 | L1 | 641H10060 | MANGUERA CM1(1) | Q7
107 | 107 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 718-2 | Q7 | 4 | 641H10002 | 649D10014 | 718-2 | CM1 | L2 | 641H10060 | MANGUERA CM1(2) | Q7
108 | 108 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 718-3 | Q7 | 6 | 641H10002 | 649D10014 | 718-3 | CM1 | L3 | 641H10060 | MANGUERA CM1(3) | Q7
109 | 109 | 640D10022 | 3X2,5 | 2.35 | SI | CM1 | Q7 |  | S/T | H0043585 | CM1 |  |  | S/T | <-PM1300 // PM150-> | Q7
110 | 110 | 640C10022A | 2,5 | 3.7 | SI | 434 | Q2 | 2 | 641H10002 | 649D10015 | 434 | TB3 | 5 | S/T |  | Q2
111 | 111 | 640C10022A | 2,5 | 3.7 | SI | 435 | Q2 | 4 | 641H10002 | 649D10015 | 435 | TB3 | 6 | S/T |  | Q2
112 | 112 | 640C10022A | 2,5 | 3.7 | SI | 436 | Q2 | 6 | 641H10002 | 649D10015 | 436 | TB3 | 7 | S/T |  | Q2
113 | 113 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 820-1 | Q9 | 2 | 641H10002 | 649D10014 | 820-1 | CM3 | L1 | 641H10060 | MANGUERA CM3(1) | Q9
114 | 114 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 820-2 | Q9 | 4 | 641H10002 | 649D10014 | 820-2 | CM3 | L2 | 641H10060 | MANGUERA CM3(2) | Q9
115 | 115 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 820-3 | Q9 | 6 | 641H10002 | 649D10014 | 820-3 | CM3 | L3 | 641H10060 | MANGUERA CM3(3) | Q9
116 | 116 | 640D10022 | 3X2,5 | 5.9 | SI | CM3 |  |  | S/T | H0043585 | CM3 |  |  | S/T | CM3 <-PM2000/Mcortar // PM150/Mcortar-> | Q9
117 | 117 | 640C10022A | 2,5 | 4 | SI | 531 | Q3 | 2 | 641H10002 | 649D10015 | 531 | TB3 | 8 | S/T |  | Q3
118 | 118 | 640C10022A | 2,5 | 4 | SI | 532 | Q3 | 4 | 641H10002 | 649D10015 | 532 | TB3 | 9 | S/T |  | Q3
119 | 119 | 640C10022A | 2,5 | 4 | SI | 533 | Q3 | 6 | 641H10002 | 649D10015 | 533 | TB3 | 10 | S/T |  | Q3
120 | 120 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 719-1 | Q8 | 2 | 641H10002 | 649D10014 | 719-1 | CM2 | L1 | 641H10060 | MANGUERA CM2(1) | Q8
121 | 121 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 719-2 | Q8 | 4 | 641H10002 | 649D10014 | 719-2 | CM2 | L2 | 641H10060 | MANGUERA CM2(2) | Q8
122 | 122 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 719-3 | Q8 | 6 | 641H10002 | 649D10014 | 719-3 | CM2 | L3 | 641H10060 | MANGUERA CM2(3) | Q8
123 | 123 | 640D10022 | 3X2,5 | 2.6 | SI | CM2 |  |  | S/T | H0043585 | CM2 |  |  | S/T | <-PM1300/Mcortar // PM150/Mcortar-> CM2 | Q8
124 | 124 | 640C10022A | 2,5 | 3.5 | SI | 534 | Q4 | 2 | 641H10002 | 649D10015 | 534 | TB3 | 1 | S/T |  | Q4
125 | 125 | 640C10022A | 2,5 | 3.5 | SI | 535 | Q4 | 4 | 641H10002 | 649D10015 | 535 | TB3 | 2 | S/T |  | Q4
126 | 126 | 640C10022A | 2,5 | 3.5 | SI | 536 | Q4 | 6 | 641H10002 | 649D10015 | 536 | TB3 | 3 | S/T |  | Q4
127 | 127 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 821-1 | Q10 | 2 | 641H10002 | 649D10014 | 821-1 | CM4 | L1 | 641H10060 | MANGUERA CM4(1) | Q10
128 | 128 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 821-2 | Q10 | 4 | 641H10002 | 649D10014 | 821-2 | CM4 | L2 | 641H10060 | MANGUERA CM4(2) | Q10
129 | 129 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 821-3 | Q10 | 6 | 641H10002 | 649D10014 | 821-3 | CM4 | L3 | 641H10060 | MANGUERA CM4(3) | Q10
130 | 130 | 640D10022 | 3X2,5 | 6.35 | SI | CM4 |  |  | S/T | H0043585 | CM4 |  |  | S/T | CM4 <-PM2200/Mcortar // PM150/Mcortar-> | Q10
131 | 131 | 640C10025A | 1 | 6.5 | SI | 1904 | Q21 | 2 | 641H10001 | 649D10014 | 1904 | X2 | b1 | 641M070 |  | Q21
132 | 132 | 640C10025A | 1 | 6.5 | SI | 1905 | Q21 | 4 | 641H10001 | 649D10014 | 1905 | X2 | b2 | 641M070 |  | Q21
133 | 133 | 640C10025A | 1 | 6.5 | SI | 1906 | Q21 | 6 | 641H10001 | 649D10014 | 1906 | X2 | b3 | 641M070 |  | Q21
134 | 134 | 640C10025A | 1 | 6.5 | SI | 1704 | Q17 | 2 | 641H10001 | 649D10014 | 1704 | X2 | a1 | 641M070 |  | Q17
135 | 135 | 640C10025A | 1 | 6.5 | SI | 1705 | Q17 | 4 | 641H10001 | 649D10014 | 1705 | X2 | a2 | 641M070 |  | Q17
136 | 136 | 640C10025A | 1 | 6.5 | SI | 1706 | Q17 | 6 | 641H10001 | 649D10014 | 1706 | X2 | a3 | 641M070 |  | Q17
137 | 137 | 640D10014 | 4X1,5 | 0 |  | 1604-1 | Q16 | 2 | 641H10001 | 649D10014 | 1604-1 | X37 | 1 | 641M10293 | MANGUERA 1604(1) | Q16
138 | 138 | 640D10014 | 4X1,5 | 0 |  | 1604-2 | Q16 | 4 | 641H10001 | 649D10014 | 1604-2 | X37 | 6 | 641M10293 | MANGUERA 1604(2) | Q16
139 | 139 | 640D10014 | 4X1,5 | 0 |  | 1604-3 | Q16 | 6 | 641H10001 | 649D10014 | 1604-3 | X37 | 10 | 641M10293 | MANGUERA 1604(3) | Q16
140 | 140 | 640D10014 | 4X1,5 | 0 |  |  |  | SE CORTA | S/T | S/M |  |  | SE CORTA | S/T | MANGUERA 1604(4)
141 | 141 | 640D10014 | 4X1,5 | 3.9 | SI | 1604 |  |  | S/T | H0043585 | 1604 |  |  | S/T | 1604 <-PM1600/Mcortar // PM100/Mcortar-> | Q16
142 | 142 | 640D10022 | 3X2,5 | 4.2 |  | 1401 | Q18 |  | S/T | H0043585 | 1401 | CVS | X60 | S/T | MANGUERA 1401 | Q18
143 | 143 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 1401-1 | Q18 | 2 | 641H10002 | 649D10014 | 1401-1 | CVS | X60-1 | 641M030 | MANGUERA 1401(1) | Q18
144 | 144 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 1401-2 | Q18 | 4 | 641H10002 | 649D10014 | 1401-2 | CVS | X60-2 | 641M030 | MANGUERA 1401(2) | Q18
145 | 145 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 1401-3 | Q18 | 6 | 641H10002 | 649D10014 | 1401-3 | CVS | X60-3 | 641M030 | MANGUERA 1401(3) | Q18
146 | 146 | 640D10014 | 4X1,5 | 0 |  | 634 | Q6 | 2 | 641H10001 | 649D10014 | 634 | TB5 | 1 | 641H10003 | MANGUERA AHS6(1) | Q6
147 | 147 | 640D10014 | 4X1,5 | 0 |  | 635 | Q6 | 4 | 641H10001 | 649D10014 | 635 | TB5 | 2 | 641H10003 | MANGUERA AHS6(2) | Q6
148 | 148 | 640D10014 | 4X1,5 | 0 |  | 636 | Q6 | 6 | 641H10001 | 649D10014 | 636 | TB5 | 3 | 641H10003 | MANGUERA AHS6(3) | Q6
149 | 149 | 640D10014 | 4X1,5 | 0 |  | 637 | F4 | C1 | 641H10069 | 649D10014 | 637 | B5V | 1 II | 641H10008 | MANGUERA AHS6(4) | Q6
150 | 150 | 640C10021A | 1,5 | 1.1 | SI | 639 | B5 V | 4 II | 641H10008 | 649D10014 | 639 | TB5 | 4 | 641H10003 | PUENTE MAZO | B5 V
151 | 151 | 640D10014 | 4X1,5 | 4.1 | SI | AHS6 |  |  | S/T | H0043585 | AHS6 |  |  | S/T | AHS6 <-PM1700/Mcortar // PM600/Mcortar-> | Q6
152 | 152 | 640C10021A | 1,5 | 1.2 | SI | 1304-2 | Q14 | 1 | 641H10001 | 649D10014 | 1304-2 | Q13 | 4* | 641H10001 | VAN 2 CABLES | Q14
153 | 153 | 640C10021A | 1,5 | 1.2 | SI | 1304-3 | Q14 | 3 | 641H10001 | 649D10014 | 1304-3 | Q13 | 6* | 641H10001 |  | Q14
154 | 154 | 640C10021A | 1,5 | 1.2 | SI | 1304-1 | Q14 | 5 | 641H10001 | 649D10014 | 1304-1 | Q13 | 2* | 641H10001 |  | Q14
155 | 155 | 640C10021A | 1,5 | 0.25 | SI | 1305 | Q14 | 21 | 641H10001 | 649D10014 | 1305 | Q14 | 31* | 641H10001 |  | Q14
156 | 156 | 640C10021A | 1,5 | 0.25 | SI | 1305 | Q14 | 31* | 641H10001 | 649D10014 | 1305 | Q14 | 41 | 641H10001 |  | Q14
157 | 157 | 640C10021A | 1,5 | 0.25 | SI | 1304-4 | Q14 | 2* | 641H10001 | 649D10014 | 1304-4 | Q14 | 42 | 641H10001 | VAN 2 CABLES | Q14
158 | 158 | 640C10021A | 1,5 | 0.25 | SI | 1304-5 | Q14 | 4* | 641H10001 | 649D10014 | 1304-5 | Q14 | 32 | 641H10001 |  | Q14
159 | 159 | 640C10021A | 1,5 | 0.25 | SI | 1304-6 | Q14 | 6* | 641H10001 | 649D10014 | 1304-6 | Q14 | 22 | 641H10001 |  | Q14
160 | 160 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1304-4 | Q14 | 2* | 641H10001 | 649D10014 | 1304-4 | CFM2 / X17 | 8 | 641M10293 | MANGUERA CFM2(4) | Q13
161 | 161 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1304-5 | Q14 | 4* | 641H10001 | 649D10014 | 1304-5 | CFM2 / X17 | 11 | 641M10293 | MANGUERA CFM2(5) | Q13
162 | 162 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1304-6 | Q14 | 6* | 641H10001 | 649D10014 | 1304-6 | CFM2 / X17 | 2 | 641M10293 | MANGUERA CFM2(6) | Q13
163 | 163 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1304-1 | Q13 | 2* | 641H10001 | 649D10014 | 1304-1 | CFM2 / X17 | 1 | 641M10293 | MANGUERA CFM2(1) | Q13
164 | 164 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1304-2 | Q13 | 4* | 641H10001 | 649D10014 | 1304-2 | CFM2 / X17 | 7 | 641M10293 | MANGUERA CFM2(2) | Q13
165 | 165 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1304-3 | Q13 | 6* | 641H10001 | 649D10014 | 1304-3 | CFM2 / X17 | 12 | 641M10293 | MANGUERA CFM2(3) | Q13
166 | 166 | 640D10023 | 6X1,5 | 5.4 |  | CFM2 |  |  | S/T | H0043585 | CFM2 |  |  | S/T | CFM2 <-PM2300/Mcortar // PM100/Mcortar-> | Q13
167 | 167 | 640D10023 | 6X1,5 | 4.3 |  | 1405 | Q14-Q12 |  | S/T | H0043585 | 1405 | Q19-Q20 |  | S/T | MANGUERA 1405 | Q14-Q12
168 | 168 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1304-2(1) | Q14 | 1 | 641H10001 | 649D10014 | 1304-2(1) | Q20 | 2 | 641H10001 | MANGUERA 1405(1) | Q14-Q12
169 | 169 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1304-3(2) | Q14 | 3 | 641H10001 | 649D10014 | 1304-3(2) | Q20 | 4 | 641H10001 | MANGUERA 1405(2) | Q14-Q12
170 | 170 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1304-1(3) | Q14 | 5 | 641H10001 | 649D10014 | 1304-1(3) | Q20 | 6 | 641H10001 | MANGUERA 1405(3) | Q14-Q12
171 | 171 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1204-2(4) | Q12 | 1 | 641H10001 | 649D10014 | 1204-2(4) | Q19 | 2 | 641H10001 | MANGUERA 1405(4) | Q14-Q12
172 | 172 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1204-3(5) | Q12 | 3 | 641H10001 | 649D10014 | 1204-3(5) | Q19 | 4 | 641H10001 | MANGUERA 1405(5) | Q14-Q12
173 | 173 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1204-1(6) | Q12 | 5 | 641H10001 | 649D10014 | 1204-1(6) | Q19 | 6 | 641H10001 | MANGUERA 1405(6) | Q14-Q12
174 | 174 | 640C10021A | 1,5 | 1.2 | SI | 1204-2 | Q12 | 1 | 641H10001 | 649D10014 | 1204-2 | Q11 | 4* | 641H10001 |  | Q12
175 | 175 | 640C10021A | 1,5 | 1.2 | SI | 1204-3 | Q12 | 3 | 641H10001 | 649D10014 | 1204-3 | Q11 | 6* | 641H10001 |  | Q12
176 | 176 | 640C10021A | 1,5 | 1.2 | SI | 1204-1 | Q12 | 5 | 641H10001 | 649D10014 | 1204-1 | Q11 | 2* | 641H10001 | VAN 2 CABLES | Q12
177 | 177 | 640C10021A | 1,5 | 0.25 | SI | 1205 | Q12 | 21 | 641H10001 | 649D10014 | 1205 | Q12 | 31* | 641H10001 |  | Q12
178 | 178 | 640C10021A | 1,5 | 0.25 | SI | 1205 | Q12 | 31* | 641H10001 | 649D10014 | 1205 | Q12 | 41 | 641H10001 |  | Q12
179 | 179 | 640C10021A | 1,5 | 0.25 | SI | 1204-4 | Q12 | 2* | 641H10001 | 649D10014 | 1204-4 | Q12 | 42 | 641H10001 |  | Q12
180 | 180 | 640C10021A | 1,5 | 0.25 | SI | 1204-5 | Q12 | 4* | 641H10001 | 649D10014 | 1204-5 | Q12 | 32 | 641H10001 |  | Q12
181 | 181 | 640C10021A | 1,5 | 0.25 | SI | 1204-6 | Q12 | 6* | 641H10001 | 649D10014 | 1204-6 | Q12 | 22 | 641H10001 |  | Q12
182 | 182 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1204-4 | Q12 | 2* | 641H10001 | 649D10014 | 1204-4 | CFM1 / X16 | 8 | 641M10293 | MANGUERA CFM1(4) | Q11
183 | 183 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1204-5 | Q12 | 4* | 641H10001 | 649D10014 | 1204-5 | CFM1 / X16 | 11 | 641M10293 | MANGUERA CFM1(5) | Q11
184 | 184 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1204-6 | Q12 | 6* | 641H10001 | 649D10014 | 1204-6 | CFM1 / X16 | 2 | 641M10293 | MANGUERA CFM1(6) | Q11
185 | 185 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1204-1 | Q11 | 2* | 641H10001 | 649D10014 | 1204-1 | CFM1 / X16 | 1 | 641M10293 | MANGUERA CFM1(1) | Q11
186 | 186 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1204-2 | Q11 | 4* | 641H10001 | 649D10014 | 1204-2 | CFM1 / X16 | 7 | 641M10293 | MANGUERA CFM1(2) | Q11
187 | 187 | 640D10023 | 6X1,5 | 0 |  | 1204-3 | Q11 | 6* | 641H10001 | 649D10014 | 1204-3 | CFM1 / X16 | 12 | 641M10293 | MANGUERA CFM1(3) | Q11
188 | 188 | 640D10023 | 6X1,5 | 5.4 | SI | CFM1 |  |  | S/T | H0043585 | CFM1 |  |  | S/T | <-PM2300/Mcortar // PM100/Mcortar-> CFM1 | Q11
189 | 189 | 640D10014 | 4X1,5 | 0 |  | 631 | Q5 | 2 | 641H10001 | 649D10014 | 631 | TB4* | 1 | 641H10001 | MANGUERA AHS5(1) | Q5
190 | 190 | 640D10014 | 4X1,5 | 0 |  | 632 | Q5 | 4 | 641H10001 | 649D10014 | 632 | TB4* | 2 | 641H10001 | MANGUERA AHS5(2) | Q5
191 | 191 | 640D10014 | 4X1,5 | 0 |  | 633 | Q5 | 6 | 641H10001 | 649D10014 | 633 | TB4* | 3 | 641H10001 | MANGUERA AHS5(3) | Q5
192 | 192 | 640C10021A | 1,5 | 1.1 |  | 638 | B12 V | 4 II | 641H10008 | 649D10014 | 638 | TB4 | 4 | 641H10003 | PUENTE MAZO | B12 V
193 | 193 | 640D10014 | 4X1,5 | 0 |  | 630 | F3 | C1 | 641H10069 | 649D10014 | 630 | B12V* | 1 II | 641H10008 | MANGUERA AHS5(4) | Q5
194 | 194 | 640D10014 | 4X1,5 | 2.4 | SI | AHS5 |  |  | S/T | H0043585 | AHS5 |  |  | S/T | AHS5 <-PM1500/Mcortar // PM600/Mcortar-> | Q5
195 | 195 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 204-4 | Q1 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204-4 | XPR | AB10 | S/T | INICIO DE CONTINUA | Q1
196 | 196 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 204 | Q1 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q7 | A2 | 641H10043 |  | Q1
197 | 197 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 204 | Q7 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q2 | A2 | 641H10043 |  | Q7
198 | 198 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 204 | Q2 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q9 | A2 | 641H10043 |  | Q2
199 | 199 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 204 | Q9 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q3 | A2 | 641H10043 |  | Q9
200 | 200 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 204 | Q3 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q8 | A2 | 641H10043 |  | Q3
201 | 201 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 204 | Q8 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q4 | A2 | 641H10043 |  | Q8
202 | 202 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 204 | Q4 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q10 | A2 | 641H10043 |  | Q4
203 | 203 | 640C10023 | 0,5 | 0.25 | SI | 204 | Q10 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q21 | A2 | 641H10043 |  | Q10
204 | 204 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 204 | Q21 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q17 | A2 | 641H10043 |  | Q21
205 | 205 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 204 | Q17 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q6 | A2 | 641H10043 |  | Q17
206 | 206 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 204 | Q6 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q16 | A2 | 641H10043 |  | Q6
207 | 207 | 640C10023 | 0,5 | 0.6 | SI | 204 | Q16 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q18 | A2 | 641H10043 |  | Q16
208 | 208 | 640D10008A | 4X0,5+P | 5.2 | SI | 1408 | Q18 |  | S/T | 649D10015 | 1408 | Q19 |  | S/T | MANGUERA 1408 | Q18
209 | 209 | 640D10008A | 4X0,5+P | 0 |  | 204 | Q18 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q19 | A2 | 641H10043 | MANGUERA 1408(1) | Q18
210 | 210 | 640D10008A | 4X0,5+P | 0 |  | 204 | Q5 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q20 | A2 | 641H10043 | MANGUERA 1408(2) | Q18
211 | 211 | 640D10008A | 4X0,5+P | 0 |  | 205 | Q18 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 205 | Q19 | 14 | 641H10043 | MANGUERA 1408(3) | Q18
212 | 212 | 640D10008A | 4X0,5+P | 0 |  | 205 | Q11 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 205 | Q20 | 14 | 641H10043 | MANGUERA 1408(4) | Q18
213 | 213 | 640D10008A | 4X0,5+P | 0 |  | 1408(P) |  | CORTAR | S/T | S/M |  | CORTAR |  | S/T | MANGUERA 1408(P) | Q18
214 | 214 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 204 | Q5 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q11 | A2 | 641H10043 |  | Q5
215 | 215 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 204 | Q11 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q13 | A2 | 641H10043 |  | Q11
216 | 216 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 204 | Q13 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q12 | A2 | 641H10043 |  | Q13
217 | 217 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 204 | Q12 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q14 | A2 | 641H10043 |  | Q12
218 | 218 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 204 | Q14 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | XPR | AB11 | S/T |  | Q14
219 | 219 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 205-8 | F1 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205-8 | XPR | AB41 | S/T | +24V1 | F1
220 | 220 | 640C10023 | 0,5 | 0.22 | SI | 205 | F1 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205 | F5 | 13 | 641H10039 |  | F1
221 | 221 | 640C10023 | 0,5 | 0.22 | SI | 205 | F5 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205 | F14 | 13 | 641H10039 |  | F5
222 | 222 | 640C10023 | 0,5 | 0.22 | SI | 205 | F14 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205 | F2 | 13 | 641H10039 |  | F14
223 | 223 | 640C10023 | 0,5 | 0.22 | SI | 205 | F2 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205 | F6 | 13 | 641H10039 |  | F2
224 | 224 | 640C10023 | 0,5 | 0.22 | SI | 205 | F6 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205 | F15 | 13 | 641H10039 |  | F6
225 | 225 | 640C10023 | 0,5 | 0.22 | SI | 205 | F15 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205 | F11 | 11 | 641H10009 |  | F15
226 | 226 | 640C10023 | 0,5 | 1.05 | SI | 205 | F11 | 11 | 641H10009 | 649D10014 | 205 | Q10 | 14 | 641H10043 |  | F11
227 | 227 | 640C10023 | 0,5 | 0.25 | SI | 205 | Q10 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 205 | Q8 | 14 | 641H10043 |  | Q10
228 | 228 | 640C10023 | 0,5 | 0.25 | SI | 205 | Q8 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 205 | Q9 | 14 | 641H10043 |  | Q8
229 | 229 | 640C10023 | 0,5 | 0.25 | SI | 205 | Q9 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 205 | Q7 | 14 | 641H10043 |  | Q9
230 | 230 | 640C10023 | 0,5 | 0.6 | SI | 205 | Q7 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 205 | F3 | 13 | 641H10039 |  | Q7
231 | 231 | 640C10023 | 0,5 | 0.17 | SI | 205 | F3 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205 | F9 | 13 | 641H10039 |  | F3
232 | 232 | 640C10023 | 0,5 | 0.17 | SI | 205 | F9 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205 | F10 | 13 | 641H10039 |  | F9
233 | 233 | 640C10023 | 0,5 | 0.17 | SI | 205 | F10 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205 | F18 | 13 | 641H10039 |  | F10
234 | 234 | 640C10023 | 0,5 | 0.18 | SI | 205 | F18 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205 | F4 | 13 | 641H10039 |  | F18
235 | 235 | 640C10023 | 0,5 | 0.17 | SI | 205 | F4 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205 | F12 | 13 | 641H10039 |  | F4
236 | 236 | 640C10023 | 0,5 | 0.17 | SI | 205 | F12 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205 | F13 | 13 | 641H10039 |  | F12
237 | 237 | 640C10023 | 0,5 | 0.17 | SI | 205 | F13 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205 | F17 | 13 | 641H10039 |  | F13
238 | 238 | 640C10023 | 0,5 | 0.3 | SI | 205 | F17 | 13 | 641H10039 | 649D10014 | 205 | Q12 | 14 | 641H10043 |  | F17
239 | 239 | 640C10023 | 0,5 | 0.5 | SI | 205 | Q12 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 205 | Q18 | 14 | 641H10043 |  | Q12
240 | 240 | 640C10023 | 0,5 | 1.2 | SI | 205 | Q11 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 205 | XPR | AB42 | S/T |  | Q11
241 | 241 | 640C10023 | 0,5 | 1.8 | SI | 207-1 | Q15 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 207-1 | XPR | AB9 | S/T |  | Q15
242 | 242 | 640C10023 | 0,5 | 0.8 | SI | 207 | Q15 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 207 | Q16 | 14 | 641H10043 |  | Q15
243 | 243 | 640C10023 | 0,5 | 0.25 | SI | 207 | Q16 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 207 | Q6 | 14 | 641H10043 |  | Q16
244 | 244 | 640C10023 | 0,5 | 0.45 | SI | 207 | Q6 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 207 | Q4 | 14 | 641H10043 |  | Q6
245 | 245 | 640C10023 | 0,5 | 0.3 | SI | 207 | Q4 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 207 | Q3 | 14 | 641H10043 |  | Q4
246 | 246 | 640C10023 | 0,5 | 0.8 | SI | 207 | Q3 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 207 | Q5 | 14 | 641H10043 |  | Q3
247 | 247 | 640C10023 | 0,5 | 0.9 | SI | 203 | Q21 | A1* | 641H10043 | 649D10014 | 203 | Q6 | 22 | 641H10043 |  | Q21
248 | 248 | 640C10023 | 0,5 | 0.25 | SI | 203 | Q17 | 14* | 641H10043 | 649D10014 | 203 | Q21 | 14* | 641H10043 |  | Q17
249 | 249 | 640C10023 | 0,5 | 0.35 | SI | 203 | Q17 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 203 | Q6 | 22 | 641H10043 |  | Q17
250 | 250 | 640C10023 | 0,5 | 1.8 | SI | 203 | Q21 | 14* | 641H10043 | 649D10014 | 203 | XPR | AB12 | 641H10043 |  | Q21
251 | 251 | 640C10023 | 0,5 | 0.25 | SI | 203 | Q1 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 203 | Q2 | 14* | 641H10043 |  | Q1
252 | 252 | 640C10023 | 0,5 | 0.8 | SI | 203 | Q2 | 14* | 641H10043 | 649D10014 | 203 | Q16 | A1* | 641H10043 |  | Q2
253 | 253 | 640C10023 | 0,5 | 0.3 | SI | 203 | Q16 | A1* | 641H10043 | 649D10014 | 203 | Q17 | A1* | 641H10043 |  | Q16
254 | 254 | 640C10023 | 0,5 | 0.2 | SI | 203 | Q17 | A1* | 641H10043 | 649D10014 | 203 | Q21 | A1* | 641H10043 |  | Q17
255 | 255 | 640C10023 | 0,5 | 0.35 | SI | 207 | Q14 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 207 | Q13 | 14 | 641H10043 |  | Q14
256 | 256 | 640C10023 | 0,5 | 0.25 | SI | 207 | Q13 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 207 | Q5 | 14 | 641H10043 |  | Q13
257 | 257 | 640C10023 | 0,5 | 1.2 | SI | 412 | F1 | 14 | 641H10039 | 649D10014 | 412 | XPF | CD1 | S/T |  | F1
258 | 258 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 707 | F5 | 14 | 641H10039 | 649D10014 | 707 | XPF | CD8 | S/T |  | F5
259 | 259 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 808 | F14 | 14 | 641H10039 | 649D10014 | 808 | XPF | CD12 | S/T |  | F14
260 | 260 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 512 | F2 | 14 | 641H10039 | 649D10014 | 512 | XPF | CD2 | S/T |  | F2
261 | 261 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 708 | F6 | 14 | 641H10039 | 649D10014 | 708 | XPF | CD10 | S/T |  | F6
262 | 262 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 809. | F15 | 14 | 641H10039 | 649D10014 | 809. | XPF | CD14 | S/T |  | F15
263 | 263 | 640C10023 | 0,5 | 1.6 | SI | 1513 | F11 | 14 | 641H10009 | 649D10014 | 1513 | XPF | CD9 | S/T |  | F11
264 | 264 | 640C10023 | 0,5 | 1.2 | SI | 2604 | Q1 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 2604 | XPF | AB16 | S/T |  | Q1
265 | 265 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 704-4 | Q7 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 704-4 | XPF | AB22 | S/T |  | Q7
266 | 266 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 1103 | Q7 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1103 | XPF | CD21 | S/T |  | Q7
267 | 267 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 410 | Q2 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 410 | XPF | AB9 | S/T |  | Q2
268 | 268 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 2605 | Q2 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 2605 | XPF | AB18 | S/T |  | Q2
269 | 269 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 805-4 | Q10 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 805-4 | XPF | AB23 | S/T |  | Q10
270 | 270 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 1105 | Q9 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1105 | XPF | CD19 | S/T |  | Q9
271 | 271 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 1111 | Q3 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1111 | XPF | AB20 | S/T |  | Q3
272 | 272 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 705 | Q8 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 705 | XPF | AB3 | S/T |  | Q8
273 | 273 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 1104 | Q8 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1104 | XPF | CD20 | S/T |  | Q8
274 | 274 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 510 | Q3 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 510 | XPF | AB6 | S/T |  | Q3
275 | 275 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 1112 | Q4 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1112 | XPF | AB11 | S/T |  | Q4
276 | 276 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 806. | Q9 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 806. | XPF | AB2 | S/T |  | Q9
277 | 277 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 1106 | Q10 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1106 | XPF | CD18 | S/T |  | Q10
278 | 278 | 640C10023 | 0,5 | 1.2 | SI | 1101 | F3 | 14 | 641H10039 | 649D10014 | 1101 | XPF | CD4 | S/T |  | F3
279 | 279 | 640C10023 | 0,5 | 1.2 | SI | 1307 | F9 | 14 | 641H10039 | 649D10014 | 1307 | XPF | CD13 | S/T |  | F9
280 | 280 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 1308 | F10 | 14 | 641H10039 | 649D10014 | 1308 | XPF | CD11 | S/T |  | F10
281 | 281 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 1102 | F4 | 14 | 641H10039 | 649D10014 | 1102 | XPF | CD6 | S/T |  | F4
282 | 282 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 1417 | F18 | 14 | 641H10039 | 649D10014 | 1417 | XPF | AB31 | S/T |  | F18
283 | 283 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 1510 | F12 | 14 | 641H10039 | 649D10014 | 1510 | XPF | CD7 | S/T |  | F12
284 | 284 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 1801 | F13 | 14 | 641H10039 | 649D10014 | 1801 | XPF | CD5 | S/T |  | F13
285 | 285 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 1802 | F17 | 14 | 641H10039 | 649D10014 | 1802 | XPF | CD3 | S/T |  | F17
286 | 286 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 1610 | Q15 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1610 | XPF | AB19 | S/T |  | Q15
287 | 287 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 2710 | WD | 6 | 641M10196 | 649D10014 | 2710 | XPF | AB5 | S/T |  | WD
288 | 288 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 324 | CT4 | 1 | 641H10055 | 649D10014 | 324 | XPF | CD25 | S/T |  | CT4
289 | 289 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 307-9 | CT4 | 2 | 641H10055 | 649D10014 | 307-9 | XPF | CD29 | S/T |  | CT4
290 | 290 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 306-4 | CT4 | 3 | 641H10055 | 649D10014 | 306-4 | XPF | CD33 | S/T |  | CT4
291 | 291 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 1804 | Q21 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1804 | XPF | AB15 | S/T |  | Q21
292 | 292 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 1803 | Q17 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1803 | XPF | AB10 | S/T |  | Q17
293 | 293 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 602 | Q6 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 602 | XPF | AB8 | S/T |  | Q6
294 | 294 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 1114 | Q6 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1114 | XPF | AB17 | S/T |  | Q6
295 | 295 | 640C10023 | 0,5 | 1.4 | SI | 1508 | Q6 | 21 | 641H10043 | 649D10014 | 1508 | XPF | AB26 | S/T |  | Q6
296 | 296 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 1611 | Q16 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1611 | XPF | AB21 | S/T |  | Q16
297 | 297 | 640C10023 | 0,5 | 1.2 | SI | 1306 | Q14 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 1306 | XPF | AB1 | S/T |  | Q14
298 | 298 | 640C10023 | 0,5 | 1.2 | SI | 1110 | Q14 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1110 | XPF | AB14 | S/T |  | Q14
299 | 299 | 640C10023 | 0,5 | 1.1 | SI | 1207 | Q12 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 1207 | XPF | AB4 | S/T |  | Q12
300 | 300 | 640C10023 | 0,5 | 1.1 | SI | 1108 | Q12 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1108 | XPF | CD16 | S/T |  | Q12
301 | 301 | 640C10023 | 0,5 | 1.1 | SI | 1212-3 | Q13 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 1212-3 | XPF | AB24 | S/T |  | Q13
302 | 302 | 640C10023 | 0,5 | 1.1 | SI | 1109 | Q13 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1109 | XPF | AB12 | S/T |  | Q13
303 | 303 | 640C10023 | 0,5 | 1 | SI | 1206-4 | Q11 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 1206-4 | XPF | AB25 | S/T |  | Q11
486 | 304 | 640C10023 | 0,5 | 1.1 | SI | 1415 | Q18 | 53 | 641H10043 | 649D10014 | 1415 | XPF | AB27 | S/T |  | Q18
304 | 305 | 640C10023 | 0,5 | 1.2 | SI | 1414 | Q18 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1414 | XPF | CD24 | S/T |  | Q18
305 | 306 | 640D10008A | 4X0,5+P | 6.1 | SI | 1409 | XPF |  | S/T | 649D10015 | 1409 | Q19-Q20 |  | S/T | MANGUERA 1409 | XPF
306 | 307 | 640D10008A | 4X0,5+P | 0 |  | 1408-1 | Q18 | 54 | 641H10043 | 649D10014 | 1408-1 | Q19 | A1 | 641H10043 | MANGUERA 1409(1) | Q18
307 | 308 | 640D10008A | 4X0,5+P | 0 |  | 1408-2 | Q18 | 54 | 641H10043 | 649D10014 | 1408-2 | Q20 | A1 | 641H10043 | MANGUERA 1409(2) | Q18
308 | 309 | 640D10008A | 4X0,5+P | 0 |  | 1409-1 | XPF | AB29 | S/T | 649D10014 | 1409-1 | Q19 | 13 | 641H10043 | MANGUERA 1409(3) | XPF
309 | 310 | 640D10008A | 4X0,5+P | 0 |  | 1409-2 | XPF | AB30 | S/T | 649D10014 | 1409-2 | Q20 | 13 | 641H10043 | MANGUERA 1409(4) | XPF
310 | 311 | 640D10008A | 4X0,5+P | 0 |  | 1409(P) | XPF | CORTAR | S/T | S/M |  | Q19-Q20 | CORTAR | S/T | MANGUERA 1409(P) | XPF
311 | 312 | 640C10023 | 0,5 | 1 | SI | 1107 | Q11 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1107 | XPF | CD17 | S/T |  | Q11
312 | 313 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 1410 | Q11 | 31 | 641H10043 | 649D10014 | 1410 | XPF | CD15 | S/T |  | Q11
313 | 314 | 640C10023 | 0,5 | 0.7 | SI | 1412 | Q11 | 32 | 641H10043 | 649D10014 | 1412 | Q13 | 31 | 641H10043 |  | Q11
314 | 315 | 640C10023 | 0,5 | 0.6 | SI | 1413 | Q13 | 32 | 641H10043 | 649D10014 | 1413 | Q18 | A1 | 641H10043 |  | Q13
315 | 316 | 640C10023 | 0,5 | 1 | SI | 601 | Q5 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 601 | XPF | AB7 | S/T |  | Q5
316 | 317 | 640C10023 | 0,5 | 1 | SI | 1113 | Q5 | 13 | 641H10043 | 649D10014 | 1113 | XPF | AB13 | S/T |  | Q5
317 | 318 | 640C10022A | 2,5 | 1.7 | SI | 201-1 | F11 | 2 | 641H10010 | 649D10014 | 201-1 | XPR | AB1 | S/T | +BAT(V) | F11
318 | 319 | 640C10022A | 2,5 | 0.3 | SI | 1501 | F11 | 1 | 641H10010 | 649D10014 | 1501 | Q15 | 1* | 641H10002 |  | F11
319 | 320 | 640C10025A | 1 | 1.1 | SI | 1501 | F11 | 1 | 641H10009 | 649D10014 | 1501 | WD | 4 | 641M10196 |  | F11
320 | 321 | 640C10025A | 1 | 1.7 | SI | 1501 | Q15 | 1* | 641H10001 | 649D10014 | 1501 | XPR | AB17 | S/T |  | Q15
321 | 322 | 640C10022A | 2,5 | 0.22 | SI | 1502 | Q15 | 3 | 641H10002 | 649D10014 | 1502 | Q15 | 5 | 641H10002 |  | Q15
322 | 323 | 640C10022A | 2,5 | 0.22 | SI | 1503 | Q15 | 2 | 641H10002 | 649D10014 | 1503 | Q15 | 4 | 641H10002 |  | Q15
323 | 324 | 640C10022A | 2,5 | 1.7 | SI | 1504-2 | Q15 | 6 | 641H10002 | 649D10014 | 1504-2 | XPR | AB4 | S/T |  | Q15
324 | 325 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 411 | Q1 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 411 | XPR | AB13 | S/T |  | Q1
325 | 326 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 511 | Q4 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 511 | XPR | AB14 | S/T |  | Q4
326 | 327 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 1514 | Q15 | A1 | 641H10043 | 649D10014 | 1514 | XPR | AB15 | S/T |  | Q15
327 | 328 | 640C10024A | 1 | 1.5 | SI | 202 | Q15 | A2 | 641H10044 | 649D10014 | 202 | XPR | AB5 | S/T |  | Q15
328 | 329 | 640C10024A | 1 | 1.5 | SI | 202-4 | WD | 5 | 641M10196 | 649D10014 | 202-4 | XPR | AB6 | S/T |  | WD
329 | 330 | 640C10023 | 0,5 | 1.5 | SI | 2702 | WD | 2 | 641M10196 | 649D10014 | 2702 | XPR | AB16 | S/T |  | WD
330 | 331 |  |  | 0 |  | 1501 | WD | 4 | S/T | S/M |  |  |  | S/T |  | WD
331 | 332 | 640C10024A | 1 | 1.5 | SI | 1501 | WD | 1 | 641M10196 | 649D10014 | 1501 | XPR | AB7 | S/T |  | WD
332 | 333 |  |  | 0 |  | 2710 | WD | 6 | S/T | S/M |  |  |  | S/T |  | WD
333 | 334 | 640C10022A | 2,5 | 1.8 | SI | 201-2 | CT4 | X1A-1 | 641H10002 | 649D10014 | 201-2 | XPR | AB2 | S/T | +BAT(V) | CT4
334 | 335 | 640C10022A | 2,5 | 1.8 | SI | 201-3 | CT4 | X1B-2 | 641H10002 | 649D10014 | 201-3 | XPR | AB3 | S/T | +BAT(V) | CT4
335 | 336 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 307-1 | A1 | X8-1 | 641H10055 | 649D10014 | 307-1 | XPF | CD26 | S/T |  | A1
336 | 337 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 306-1 | A1 | X8-2 | 641H10055 | 649D10014 | 306-1 | XPF | CD30 | S/T |  | A1
337 | 338 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 308-1 | A1 | X9-1 | 641H10055 | 649D10014 | 308-1 | XPF | CD27 | S/T |  | A1
338 | 339 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 306-2 | A1 | X9-2 | 641H10055 | 649D10014 | 306-2 | XPF | CD31 | S/T |  | A1
339 | 340 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 309-1 | A1 | X6-1 | 641H10055 | 649D10014 | 309-1 | XPF | CD28 | S/T |  | A1
340 | 341 | 640C10023 | 0,5 | 1.3 | SI | 306-3 | A1 | X6-2 | 641H10055 | 649D10014 | 306-3 | XPF | CD32 | S/T |  | A1
341 | 342 |  | 2,5 | 0 |  | 201-1 | XPR | AB1 | 641M529 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
342 | 343 |  | 2,5 | 0 |  | 201-2 | XPR | AB2 | 641M529 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
343 | 344 |  | 2,5 | 0 |  | 201-3 | XPR | AB3 | 641M529 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
344 | 345 |  | 2,5 | 0 |  | 1504-2 | XPR | AB4 | 641M529 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
345 | 346 |  | 1 | 0 |  | 202 | XPR | AB5 | 641M531 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
346 | 347 |  | 1 | 0 |  | 202-4 | XPR | AB6 | 641M531 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
347 | 348 |  | 1 | 0 |  | 1501 | XPR | AB7 | 641M531 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
348 | 349 |  | 0,5 | 0 |  | 207-1 | XPR | AB9 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
349 | 350 |  | 0,5 | 0 |  | 204-4 | XPR | AB10 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
350 | 351 |  | 0,5 | 0 |  | 204 | XPR | AB11 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
351 | 352 |  | 0,5 | 0 |  | 203 | XPR | AB12 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
352 | 353 |  | 0,5 | 0 |  | 411 | XPR | AB13 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
353 | 354 |  | 0,5 | 0 |  | 511 | XPR | AB14 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
354 | 355 |  | 0,5 | 0 |  | 1514 | XPR | AB15 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
355 | 356 |  | 0,5 | 0 |  | 2702 | XPR | AB16 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
356 | 357 |  | 1 | 0 |  | 1501 | XPR | AB17 | 641M531 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
357 | 358 |  | 0,5 | 0 |  | 205-8 | XPR | AB41 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
358 | 359 |  | 0,5 | 0 |  | 205 | XPR | AB42 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPR
359 | 360 | 640C10041 | 1,5 | 1 |  | A/V | XPF | PE(A) | 641H10006 | S/M |  | T.TIERRA | PE | 641H10003 |  | XPF
360 | 361 | 640C10041 | 1,5 | 0.9 |  | A/V | XPR | PE(A) | 641H10006 | S/M |  | T.TIERRA | PE | 641H10003 |  | XPR
361 | 362 |  | 0,5 | 0 |  | 1306 | XPF | AB1 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
362 | 363 |  | 0,5 | 0 |  | 806. | XPF | AB2 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
363 | 364 |  | 0,5 | 0 |  | 705 | XPF | AB3 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
364 | 365 |  | 0,5 | 0 |  | 1207 | XPF | AB4 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
365 | 366 |  | 0,5 | 0 |  | 2710 | XPF | AB5 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
366 | 367 |  | 0,5 | 0 |  | 510 | XPF | AB6 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
367 | 368 |  | 0,5 | 0 |  | 601 | XPF | AB7 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
368 | 369 |  | 0,5 | 0 |  | 602 | XPF | AB8 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
369 | 370 |  | 0,5 | 0 |  | 410 | XPF | AB9 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
370 | 371 |  | 0,5 | 0 |  | 1803 | XPF | AB10 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
371 | 372 |  | 0,5 | 0 |  | 1112 | XPF | AB11 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
372 | 373 |  | 0,5 | 0 |  | 1109 | XPF | AB12 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
373 | 374 |  | 0,5 | 0 |  | 1113 | XPF | AB13 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
374 | 375 |  | 0,5 | 0 |  | 1110 | XPF | AB14 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
375 | 376 |  | 0,5 | 0 |  | 1804 | XPF | AB15 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
376 | 377 |  | 0,5 | 0 |  | 2604 | XPF | AB16 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
377 | 378 |  | 0,5 | 0 |  | 1114 | XPF | AB17 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
378 | 379 |  | 0,5 | 0 |  | 2605 | XPF | AB18 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
379 | 380 |  | 0,5 | 0 |  | 1610 | XPF | AB19 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
380 | 381 |  | 0,5 | 0 |  | 1111 | XPF | AB20 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
381 | 382 |  | 0,5 | 0 |  | 1611 | XPF | AB21 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
382 | 383 |  | 0,5 | 0 |  | 704-4 | XPF | AB22 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
383 | 384 |  | 0,5 | 0 |  | 805-4 | XPF | AB23 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
384 | 385 |  | 0,5 | 0 |  | 1212-3 | XPF | AB24 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
385 | 386 |  | 0,5 | 0 |  | 1206-4 | XPF | AB25 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
386 | 387 |  | 0,5 | 0 |  | 1508 | XPF | AB26 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
487 | 388 |  | 0,5 | 0 |  | 1415 | XPF | AB27 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
389 | 389 |  | 0,5 | 0 |  | 1409-1 | XPF | AB29 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
390 | 390 |  | 0,5 | 0 |  | 1409-2 | XPF | AB30 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
391 | 391 |  | 0,5 | 0 |  | 1417 | XPF | AB31 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
392 | 392 |  | 0,5 | 0 |  | 412 | XPF | CD1 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
393 | 393 |  | 0,5 | 0 |  | 512 | XPF | CD2 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
394 | 394 |  | 0,5 | 0 |  | 1802 | XPF | CD3 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
395 | 395 |  | 0,5 | 0 |  | 1101 | XPF | CD4 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
396 | 396 |  | 0,5 | 0 |  | 1801 | XPF | CD5 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
397 | 397 |  | 0,5 | 0 |  | 1102 | XPF | CD6 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
398 | 398 |  | 0,5 | 0 |  | 1510 | XPF | CD7 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
399 | 399 |  | 0,5 | 0 |  | 707 | XPF | CD8 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
400 | 400 |  | 0,5 | 0 |  | 1513 | XPF | CD9 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
401 | 401 |  | 0,5 | 0 |  | 708 | XPF | CD10 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
402 | 402 |  | 0,5 | 0 |  | 1308 | XPF | CD11 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
403 | 403 |  | 0,5 | 0 |  | 808 | XPF | CD12 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
404 | 404 |  | 0,5 | 0 |  | 1307 | XPF | CD13 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
405 | 405 |  | 0,5 | 0 |  | 809. | XPF | CD14 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
406 | 406 |  | 0,5 | 0 |  | 1410 | XPF | CD15 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
407 | 407 |  | 0,5 | 0 |  | 1108 | XPF | CD16 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
408 | 408 |  | 0,5 | 0 |  | 1107 | XPF | CD17 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
409 | 409 |  | 0,5 | 0 |  | 1106 | XPF | CD18 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
410 | 410 |  | 0,5 | 0 |  | 1105 | XPF | CD19 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
411 | 411 |  | 0,5 | 0 |  | 1104 | XPF | CD20 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
412 | 412 |  | 0,5 | 0 |  | 1103 | XPF | CD21 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
413 | 413 |  | 0,5 | 0 |  | 1414 | XPF | CD24 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
414 | 414 |  | 0,5 | 0 |  | 324 | XPF | CD25 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
415 | 415 |  | 0,5 | 0 |  | 307-1 | XPF | CD26 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
416 | 416 |  | 0,5 | 0 |  | 308-1 | XPF | CD27 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
417 | 417 |  | 0,5 | 0 |  | 309-1 | XPF | CD28 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
418 | 418 |  | 0,5 | 0 |  | 307-9 | XPF | CD29 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
419 | 419 |  | 0,5 | 0 |  | 306-1 | XPF | CD30 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
420 | 420 |  | 0,5 | 0 |  | 306-2 | XPF | CD31 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
421 | 421 |  | 0,5 | 0 |  | 306-3 | XPF | CD32 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
422 | 422 |  | 0,5 | 0 |  | 306-4 | XPF | CD33 | 641M576 | S/M |  |  |  | S/T |  | XPF
423 | 423 | 640C10022A | 2,5 | 0.15 | SI | 1402-1 | Q20 | 1 | 641H10002 | 649D10014 | 1402-1 | Q19 | 1 | 641H10002 | KIT DE ENVIO | Q20
424 | 424 | 640C10022A | 2,5 | 0.15 | SI | 1402-2 | Q20 | 3 | 641H10002 | 649D10014 | 1402-2 | Q19 | 3 | 641H10002 | KIT DE ENVIO | Q20
425 | 425 | 640C10022A | 2,5 | 0.15 | SI | 1402-3 | Q20 | 5 | 641H10002 | 649D10014 | 1402-3 | Q19 | 5 | 641H10002 | KIT DE ENVIO | Q20
426 | 426 | 640D10022 | 3X2,5 | 1.15 |  | 1402 | Q19 |  | S/T | H0043585 | 1402 | CVS | X61 | S/T | MANGUERA 1402 KIT ENVIO | Q19
427 | 427 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 1402-1 | Q19 | 1 | 641H10002 | 649D10014 | 1402-1 | CVS | X61-1 | 641M027 | MANGUERA 1402(1) | Q19
428 | 428 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 1402-2 | Q19 | 3 | 641H10002 | 649D10014 | 1402-2 | CVS | X61-2 | 641M027 | MANGUERA 1402(2) | Q19
429 | 429 | 640D10022 | 3X2,5 | 0 |  | 1402-3 | Q19 | 5 | 641H10002 | 649D10014 | 1402-3 | CVS | X61-3 | 641M027 | MANGUERA 1402(3) | Q19
430 | 430 | 640C10023 | 0,5 | 0.15 | SI | 204 | Q19 | A2 | 641H10043 | 649D10014 | 204 | Q20 | A2 | 641H10043 | KIT ENVIO | Q19
431 | 431 | 640C10023 | 0,5 | 0.15 | SI | 205 | Q19 | 14 | 641H10043 | 649D10014 | 205 | Q20 | 14 | 641H10043 | KIT ENVIO | Q19
432 | 432 | 640C10008A | 10 | 0.5 | SI | PE | X1 | PE | S/T | 649D10016 | PE | T.TIERRA | PE | 641H10040 | KIT DE ENVIO (H0044663) 60mm | X1
433 | 433 | 640C10041 | 1,5 | 0.5 |  | A/V | X2 | PE | 641H10006 | S/M |  | T.TIERRA | PE | 641H10003 | KIT DE ENVIO | X2
434 | 434 | 640C10041 | 1,5 | 0.5 |  | A/V | X3 | PE | 641H10006 | S/M |  | T.TIERRA | PE | 641H10003 | KIT DE ENVIO | X3
435 | 435 | 640C10041 | 1,5 | 0.5 |  | A/V | X4 | PE | 641H10006 | S/M |  | T.TIERRA | PE | 641H10003 | KIT DE ENVIO | X4
436 | 436 | 640C10041 | 1,5 | 0.5 |  | A/V | X5 | PE | S/T | S/M |  | T.TIERRA | PE | 641H10003 | KIT DE ENVIO | X5
437 | 437 | 640C10041 | 1,5 | 0.5 |  | A/V | X6 | PE | S/T | S/M |  | T.TIERRA | PE | 641H10003 | KIT DE ENVIO | X6
438 | 438 | 640C10041 | 1,5 | 0.5 |  | A/V | X7 | PE | S/T | S/M |  | T.TIERRA | PE | 641H10003 | KIT DE ENVIO | X7
439 | 439 | 640C10041 | 1,5 | 0.5 |  | A/V | X8 | PE | S/T | S/M |  | T.TIERRA | PE | 641H10003 | KIT DE ENVIO | X8
440 | 440 | 640C10041 | 1,5 | 0.5 |  | A/V | X9 | PE | S/T | S/M |  | T.TIERRA | PE | 641H10003 | KIT DE ENVIO | X9
441 | 441 | 640C10041 | 1,5 | 0.5 |  | A/V | X11 | PE | S/T | S/M |  | T.TIERRA | PE | 641H10003 | KIT DE ENVIO | X11
442 | 442 | 640C10022A | 2,5 | 2 | SI | 550 | B5 I | 4 II | S/T | 649D10015 | 550 | TB3 | 11 | S/T | KIT DE ENVIO | B5 I
443 | 443 | 640C10022A | 2,5 | 2 | SI | 450 | B5 S | 4 II | S/T | 649D10015 | 450 | TB3 | 4 | S/T | KIT DE ENVIO | B5 S
444 | 444 | 640C10041 | 1,5 | 0.5 |  | A/V | X11 | 6 | 641M467 | S/M |  | T.TIERRA | PE | 641H10003 | KIT DE ENVIO | X11
445 | 445 | 640C10041 | 1,5 | 0.5 |  | A/V | X11 | 7 | 641M467 | S/M |  | T.TIERRA | PE | 641H10003 | KIT DE ENVIO | X11
446 | 446 |  |  | 0 |  |  | LP1 |  | S/T | 649D10016 | LP1 |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | LP1
447 | 447 |  |  | 0 |  |  |  |  | S/T | S/M |  |  |  | S/T | KIT DE ENVIO
448 | 448 |  |  | 0 |  |  | LP2 |  | S/T | 649D10016 | LP2 |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | LP2
449 | 449 |  |  | 0 |  |  | A |  | S/T | 649D10016 | A |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | A
450 | 450 |  |  | 0 |  |  | B |  | S/T | 649D10016 | B |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | B
451 | 451 |  |  | 0 |  |  | C |  | S/T | 649D10016 | C |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | C
452 | 452 |  |  | 0 |  |  | D |  | S/T | 649D10016 | D |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | D
453 | 453 |  |  | 0 |  |  | E |  | S/T | 649D10016 | E |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | E
454 | 454 |  |  | 0 |  |  | F |  | S/T | 649D10016 | F |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | F
455 | 455 |  |  | 0 |  |  | G |  | S/T | 649D10016 | G |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | G
456 | 456 |  |  | 0 |  |  | H |  | S/T | 649D10016 | H |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | H
457 | 457 |  |  | 0 |  |  | I |  | S/T | 649D10016 | I |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | I
458 | 458 |  |  | 0 |  |  | J |  | S/T | 649D10016 | J |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | J
459 | 459 |  |  | 0 |  |  | K |  | S/T | 649D10016 | K |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | K
460 | 460 |  |  | 0 |  |  | L |  | S/T | 649D10016 | L |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | L
461 | 461 |  |  | 0 |  |  | M |  | S/T | 649D10016 | M |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | M
462 | 462 |  |  | 0 |  |  | N |  | S/T | 649D10016 | N |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | N
463 | 463 |  |  | 0 |  |  | O |  | S/T | 649D10016 | O |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | O
464 | 464 |  |  | 0 |  |  | P |  | S/T | 649D10016 | P |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | P
465 | 465 |  |  | 0 |  |  | Q |  | S/T | 649D10016 | Q |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | Q
466 | 466 |  |  | 0 |  |  | R |  | S/T | 649D10016 | R |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | R
467 | 467 | 640C10014 | 4 | 1.3 |  | A/V | CM1 |  | 641H10011 | S/M |  |  |  | 641H10011 | KIT DE ENVIO | CM1
468 | 468 | 640C10014 | 4 | 1.6 |  | A/V | CM2 |  | 641H10011 | S/M |  |  |  | 641H10011 | KIT DE ENVIO | CM2
469 | 469 | 640C10014 | 4 | 1.2 |  | A/V | CM3 |  | 641H10011 | S/M |  |  |  | 641H10011 | KIT DE ENVIO | CM3
470 | 470 | 640C10014 | 4 | 1.5 |  | A/V | CM4 |  | 641H10011 | S/M |  |  |  | 641H10011 | KIT DE ENVIO | CM4
471 | 471 | 640C10041 | 1,5 | 0.35 |  | A/V | CFM1 |  | 641H10003 | S/M |  |  |  | 641M10293 | KIT DE ENVIO | CFM1
472 | 472 | 640C10041 | 1,5 | 0.35 |  | A/V | CFM2 |  | 641H10003 | S/M |  |  |  | 641M10293 | KIT DE ENVIO | CFM2
473 | 473 | 640C10041 | 1,5 | 0.3 |  | A/V | EFM1 |  | 641H10003 | S/M |  |  |  | 641M10293 | KIT DE ENVIO | EFM1
474 | 474 | 640C10041 | 1,5 | 0.3 |  | A/V | EFM2 |  | 641H10003 | S/M |  |  |  | 641M10293 | KIT DE ENVIO | EFM2
475 | 475 |  |  | 0 |  |  | I |  | S/T | 649D10016 | I |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | I
476 | 476 |  |  | 0 |  |  | B5 V |  | S/T | 649D10016 | B5 V |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | B5 V
477 | 477 |  |  | 0 |  |  | B11 V |  | S/T | 649D10016 | B11 V |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | B11 V
478 | 478 |  |  | 0 |  |  | B12 V |  | S/T | 649D10016 | B12 V |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | B12 V
479 | 479 |  |  | 0 |  |  | B111 V |  | S/T | 649D10016 | B111 V |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | B111 V
480 | 480 |  |  | 0 |  |  | B5 S |  | S/T | 649D10016 | B5 S |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | B5 S
481 | 481 |  |  | 0 |  |  | B111 S |  | S/T | 649D10016 | B111 S |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | B111 S
482 | 482 |  |  | 0 |  |  | B11 S |  | S/T | 649D10016 | B11 S |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | B11 S
483 | 483 |  |  | 0 |  |  | B11 I |  | S/T | 649D10016 | B11 I |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | B11 I
484 | 484 |  |  | 0 |  |  | B111 I |  | S/T | 649D10016 | B111 I |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | B111 I
485 | 485 |  |  | 0 |  |  | B5 I |  | S/T | 649D10016 | B5 I |  |  | S/T | KIT DE ENVIO | B5 I